Тестовые задания

повышения квалификации

по специальности

«Рентгенология»

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 1 |
| --- | --- |

Рентгеновское излучение было открыто:

- в 1812 году

- в 1895 году

- в 1905 году

- в 1923 году

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 2 |
| --- | --- |

Первый рентгеновский аппарат в России сконструировал:

- М.И. Неменов

- А.С. Попов

- А.Ф.Иоффе

- М.С. Овощников

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 3 |
| --- | --- |

Минимально допустимые площади процедурной рентгеновского кабинета общего назначения (1 рабочее место), пультовой и фотолаборатории равны:

- 34 кв. м., 10 кв. м и 10 кв.м.

- 35 кв. м , 10 кв. м и 10 кв.м.

- 34 кв. м , 12 кв. м и 10 кв.м

- 45 кв. м , 12 кв.м и 15 кв.м

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 4 |
| --- | --- |

К методам лучевой диагностики не относятся:

- рентгенография

- термография

- радиосцинтиграфия.

- сонография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 5 |
| --- | --- |

Источником электронов для получения рентгеновских лучей в трубке служит:

- ращающийся анод

- нить накала

- фокусирующая чашечка

- вольфрамовая мишень

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 6 |
| --- | --- |

Чтобы заметить небольшие слабоконтрастные тени можно:

- максимально увеличить освещённость рентгенограммы

- использовать источник света малой яркости

- использовать яркий точечный источник света

- диафрагмировать изображение

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 7 |
| --- | --- |

Рентгеновское излучение является:

- электромагнитным

- ультразвуковым

- продольным колебанием эфира

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 8 |
| --- | --- |

Размер фокусного пятна рентгеновской трубки:

- 1 на 1 мм

- 10 на 10 мм

- диаметром 132 мм

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 9 |
| --- | --- |

Рентгеновский экспонометр с ионизационной камерой работает наиболее точно:

- при «жёсткой» технике съёмки

- при безэкранной съёмке

- при достаточно длинных экспозициях

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 10 |
| --- | --- |

С ростом напряжения проникающая способность:

- увеличивается

- не изменяется

- ослабляется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 11 |
| --- | --- |

Наибольшую лучевую нагрузку даёт:

- рентгенография

- флюорография

- рентгеноскопия с люминесцентным экраном

- рентгеноскопия с УРИ

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 12 |
| --- | --- |

Предельно допустимая мощность доз облучения персонала рентгеновских кабинетов составляет:

- 5 мЭв

- 1,7мР/ч

- 0,12мР/ч

- 0,03 мР/ч

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 13 |
| --- | --- |

Ослабление рентгеновского излучения веществом связано:

- с фотоэлектрическим эффектом

- с комптоновским рассеянием

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 14 |
| --- | --- |

Не являются электромагнитными:

- инфракрасные лучи

- звуковые волны

- радиоволны

- рентгеновские лучи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 15 |
| --- | --- |

При увеличении расстояния фокус-объект в два раза интенсивность облучения:

- увеличивается в два раза

- уменьшается на 50%

- уменьшается в 4 раза

- не изменяется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 16 |
| --- | --- |

Наименьшую разрешающую способность обеспечивают:

- экраны для рентгеноскопии

- усиливающие экраны для рентгенографии

- усилители яркости рентгеновского изображения

- безэкранная рентгенография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 17 |
| --- | --- |

Доза поглощения излучения измеряется в:

- беккерелях

- греях

- килограммах

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 18 |
| --- | --- |

При взаимодействии с телами излучение:

- ослабляется

- не изменяется

- усиливается

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 19 |
| --- | --- |

Для искусственного контрастирования в рентгенологии применяются:

- сульфат бария

- органические соединения йода

- газы (кислород, закись азота, углекислый газ)

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 20 |
| --- | --- |

Использование отсеивающего растра приводит:

- к уменьшению воздействия вторичного излучения и улучшению контрастности разрушения

- к уменьшению влияния вторичного излучения при снижении контраста снимка

- к получению снимка большей плотности и контраста

- к снижению вторичного излучения при том же контрасте снимка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 21 |
| --- | --- |

Все следующие характеристики снимка связаны с условиями фотообработки, кроме:

- контрастности

- разрешения

- размера изображения

- плотности почернения

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 22 |
| --- | --- |

Рентгеновскую плёнку проявляют примерно:

- 8 секунд

- 80 секунд

- 8 минут

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 23 |
| --- | --- |

При стандартном времени проявления 5-6 минут изменения температуры на 2 градуса требует изменения времени проявления:

- на 1,5 минут

- на 30 секунд

- на 1 минуту

- на 2 минуты

- изменения времени проявления не требуется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 24 |
| --- | --- |

Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения:

- рентген

- рад

- рентген/мин

- грей

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 25 |
| --- | --- |

Малый фокус рентгеновской трубки считается размером приблизительно:

- 0,2 х 0,2 мм

- 0,4 х 0,4 мм

- 1 х 1 мм

- 2 х 2мм

- 4 х 4 мм

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 26 |
| --- | --- |

При обрыве в цепи трубки стрелки мА -метра:

- зашкаливает

- пульсирует

- отклоняется к нулю

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 27 |
| --- | --- |

Анод рентгеновской трубки является электродом:

- положительным

- отрицательным

- нейтральным

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 28 |
| --- | --- |

Колба рентгеновской трубки заполнена

- водородом

- криптоном

- вакуумом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 29 |
| --- | --- |

КПД рентгеновской трубки составляет:

- примерно 2%

- около 20 %

- ориентировочно 49, 7 %

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 30 |
| --- | --- |

При удалении от трубки в 2 раза доза снижается:

- в 4 раза

- в 2 раза

- в 1,42 раза

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 31 |
| --- | --- |

Рентгеновская ТВ - система снижает облучение:

- в 0,1 раза

- в 10 раз

- в 1000 раз

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 32 |
| --- | --- |

Рентгеновское излучение возникает при торможении:

- электронов

- протонов

- нейтронов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 33 |
| --- | --- |

Отрицательное влияние рассеянного излучения можно снизить при помощи:

- тубуса

- усиливающих экранов

- повышения напряжения

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 34 |
| --- | --- |

Субтракция теней при обзорной рентгенографии:

- облегчает выявление патологических изменений

- затрудняет выявление патологических изменений

- не влияет на выявление патологических изменений

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 35 |
| --- | --- |

Геометрическая нерезкость рентгенограммы зависит от всего перечисленного, кроме:

- размеров фокусного пятна

- расстояния фокус-плёнка

- расстояния объект-плёнка

- движением объекта во время съёмки

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 36 |
| --- | --- |

Длина волны рентгеновского излучения:

- около 0,001 м

- около 0, 000001 м

- около 0,000000001 м

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 37 |
| --- | --- |

Уменьшение размеров изображения при рентгенографии по сравнению с размерами объекта   может быть достигнуто:

- увеличением расстояния фокус - плёнка (или фокус-экран)

- фотографированием изображения на экране

- уменьшением размеров фокусного пятна

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 38 |
| --- | --- |

Куда провоцируются интересующие анатомические анатомические области при рентгенографии:

- в центр кассеты

- в середину между центром кассеты и краем

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 39 |
| --- | --- |

При увеличении фокуса размер изображения:

- увеличивается

- не изменяется

- уменьшается

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 40 |
| --- | --- |

Лучевая болезнь начинается при тотальной дозе:

- 300 бэр

- 10 бэр

- 1 бэр

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 41 |
| --- | --- |

При исследовании костей свода черепа применяются укладки

- аксиальные

- полуаксиальные

- прямые, боковые

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 42 |
| --- | --- |

При исследовании основания черепа применяются укладки:

- аксиальные

- прямые, боковые

- контактные, касательные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 43 |
| --- | --- |

К спецукладкам при исследовании височной кости относится:

- по Шюллеру

- по Резе

- полуаксиальные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 44 |
| --- | --- |

К спецукладкам при исследовании височной кости относится:

- по Стенверсу

- по Резе

- полуаксиальные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 45 |
| --- | --- |

К спецукладкам при исследовании височной кости относится:

- по Резе

- по Майеру

- аксиальные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 46 |
| --- | --- |

Прицельные рентгеновские снимки черепа производятся на расстоянии фокус рентгеновской трубки-кассеты, не превышающим:

- 45-50 см

- 80-100см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 47 |
| --- | --- |

Обзорные рентгеновские снимки черепа производятся на расстоянии фокус рентгеновской трубки - кассеты не превышающем:

- 80-100 см

- 130-140 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 48 |
| --- | --- |

При укладке черепа в боковой проекции, чтобы не «срезалась» затылочная кость, кассету сдвигают от центра в сторону затылка на:

- 2-2,5 см

- 1-1,5 см

- 3-3,5 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 49 |
| --- | --- |

При укладке черепа в прямой проекции центральный луч направлен к доске стола:

- перпендикулярно

- под углом 10 градусов

- под углом 15 градусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 50 |
| --- | --- |

При укладке черепа височной кости по Шулеру верхушка сосцевидного отростка:

- совпадает с центром решетки кассеты

- располагается на 1,5 см ниже

- располагается на 1,5 см выше

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 51 |
| --- | --- |

Под каким углом необходимо прислонить голову к столу глазом, щекой и носом при укладке головы для снимка правой височной кости в косой проекции по Стенверсу:

- 15 градусов

- 30 градусов

- 45 градусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 52 |
| --- | --- |

Под каким углом направлен центральный луч при укладке головы для снимка нижней челюсти:

- 5 градусов

- 15 градусов

- 25 градусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 53 |
| --- | --- |

Плоскость физической горизонтали:

- проходит по нижним краям обоих глазниц и верхним краям обоих наружных отверстий слухового прохода

- располагается вдоль сагиттального шва сверху в низ, спереди назад и делят голову на правую и левую

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 54 |
| --- | --- |

Ориентиры, по которым определяется уровень расположения суставных щелей на конечностях:

- кожные

- подкожные

- костные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 55 |
| --- | --- |

С чего начинается первоначальная оценка поражения кости:

- с рентгенографии

- с цифровой рентгенографии

- с традиционной томографии

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 56 |
| --- | --- |

Доминирующая методика в визуализации молочных желез:

- маммография

- ультразвук

- магнитно-резонансная томография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 57 |
| --- | --- |

Рентгенография грудной клетки в прямой проекции делается:

- при глубоком вдохе и направлении лучей сзади на перед

- при глубоком выдохе и направлении лучей спереди назад

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 58 |
| --- | --- |

При наличии какой патологии не показано проведение бронхографии:

- наличие бронхоэктозов

- наличие аномалии бронхов

- наличие пневматорокса

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 59 |
| --- | --- |

Лёгочная ангиография используется для визуализации:

- лёгочных артерий и вен

- бронхоэктозов

- пневматорокса

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 60 |
| --- | --- |

Преимуществом какой методики является возможность получать послойные изображения в коронарных и сагиттальных проекциях:

- рентгенография

- томография

- магнитно-резонансная томография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 61 |
| --- | --- |

Из-за проекционных неудобств внеротовой способ применяется только при рентгенографии:

- задних зубов нижней челюсти 8765/5678

- передних зубов нижней челюсти 4321/1234

- задних зубов верхней челюсти 8765/5678

- передних зубов верхней челюсти 4321/1234

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 62 |
| --- | --- |

Для получения раздельного изображения корней коренных зубов центральный луч должен иметь направление:

- косое (спереди назад или сзади наперёд)

- перпендикулярное

- параллельное

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 63 |
| --- | --- |

На чём основана методика ортопантомографии:

- по типу диорамного полотна картины художника

- положение исследуемого объекта

- количество томографических срезов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 64 |
| --- | --- |

Одним из обязательных условий рентгенографии позвоночника является:

- раздельное изображение тел позвоночника и межпозвоночных щелей

- изображение только спинно-мозгового канала

- изображение только суставных поверхностей

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 65 |
| --- | --- |

Сагиттальная плоскость головы к плоскости стола при укладке больного для бокового снимка шейных позвонков:

- отклонена на 10 градусов

- расположена перпендикулярно

- отклонена на 20 градусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 66 |
| --- | --- |

Угол направления центрального луча при укладке больного для прямого заднего снимка шейных позвонков.

- 10-15 градусов

- 15-25 градусов

- 0-50 градусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 67 |
| --- | --- |

При укладке больного для исследования грудного отдела позвоночника в прямой проекции центральный луч направлен:

- на середину грудины

- на ярёмную впадину

- на грудино-ключичное сочленение

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 68 |
| --- | --- |

При укладке больного для прямого заднего снимка поясничных позвонков, центральный луч направлен перпендикулярно к плоскости стола выше гребешковой линии:

- 1,5-2 см

- на 2-2,5 см

- на 1 - 1,5 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 69 |
| --- | --- |

Укладка больного для заднего прямого снимка тазобедренного сустава в обычной проекции, нога вытянута ротирована внутрь на:

- 5-10 градусов

- 10-15 градусов

- 15-20 градусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 70 |
| --- | --- |

При укладке больного для боковых снимков поясничных позвонков, центральный луч направлен перпендикулярно к плоскости стола на:

- проекцию Z II позвоночника

- проекцию Z III позвоночника

- проекцию Z IV позвоночника

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 71 |
| --- | --- |

При укладке больного для аксиального снимка надколенника, центральный луч направлен:

- на 2 см ниже полюса надколенника

- через центр сустава

- отвесно вниз через надколенник к кассете

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 72 |
| --- | --- |

Центральный луч при укладке плечевого сустава для аксиальных снимков в ключично-подмышечном направлении.

- направляется  вертикально на проекцию суставной щели в центр кассеты

- направляется перпедикулярно к кассете со стороны подмышешечной впадины

- направляется на суставную щель под углом 20 градусов в каудальном направлении на центр кассеты

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 73 |
| --- | --- |

Для всех пациентов с внезапными и тяжёлыми нейрорадиологическими нарушениями, даёт ответ на важнейший вопрос о целесообразности хирургического вмешательства:

- рентгенография

- компьютерная томография

- магнитно-резонансная томография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 74 |
| --- | --- |

Метод,  дающий  лучшее мягкотканое разрешение при обследовании области турецкого седла,черепа, воздуха в пазухах зубных пломб:

- рентгенография

- компьютерная томография

- магнитно-резонансная томография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 75 |
| --- | --- |

В пирамиде височной кости располагаются:

- органы слуха и равновесия

- органы обоняния и осязания

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 76 |
| --- | --- |

Какой метод даёт ценную дополнительную информацию и исключительно полезен для идентификации переломов, особенно невральных дуг и оскольчатых переломов, при которых можно предполагать наличие осколков кости в позвоночном канале:

- рентгеноскопия

- компьютерная томография

- рентгенография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 77 |
| --- | --- |

Какая методика позволяет установить отсутствие травматической грыжи диска или эпидуральной гематомы:

- магнитно-резонансная томография

- рентгенография

- рентгеноскопия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 78 |
| --- | --- |

Сравнительная толщина спинного мозга в районе шейного отдела относительно грудного отдела:

- несколько толще

- несколько тоньше

- одинаковая толщина

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 101 |
| --- | --- |

Эффекты воздействия на организм ионизирующего излучения:

- соматический

- генетический

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 102 |
| --- | --- |

Виды действия ионизирующего излучения на организм:

- прямое

- косвенное

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 103 |
| --- | --- |

Частое облучение в малых дозах:

- не влияет на организм,

- оказывает большее воздействие, чем одноразовое в больших дозах

- накапливается

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 104 |
| --- | --- |

Одноразовое облучение в большой дозе:

- вызывает более глубокие последствия, чем частое прерывистое

- вызывает менее глубокие последствия, чем частое прерывистое

- вызывает острую лучевую болезнь, независимо от дозы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 105 |
| --- | --- |

Различные органы и ткани живого организма имеют:

- одинаковую чувствительность к облучению

- разную чувствительность к облучению

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 106 |
| --- | --- |

Радиочувствительность организма:

- зависит от его возраста

- не зависит от его возраста

- зависит от дозы облучения

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 107 |
| --- | --- |

Влияние на организм времени облучения:

- чем больше время воздействия, тем больше последствия

- зависит от индивидуальной чувствительности

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 108 |
| --- | --- |

Влияние на организм мощности дозы облучения:

- чем больше мощность дозы, тем больше последствия

- зависит от индивидуальной чувствительности

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 109 |
| --- | --- |

Острая лучевая болезнь возникает:

- в результате частого длительного воздействия малых доз  ионизирующего излучения

- в результате частого длительного воздействия больших доз ионизирующего излечения

- в результате однократного короткого воздействия ионизирующего  излучения в дозе более 100 рад

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 110 |
| --- | --- |

Хроническая лучевая болезнь возникает:

- в результате частого длительного воздействия малых доз  ионизирующего излучения

- в результате частого длительного воздействия больших доз  ионизирующего излучения

- в результате однократного короткого воздействия ионизирующего излучения в дозе более 100 рад

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 111 |
| --- | --- |

При какой дозе облучения возникает хроническая лучевая болезнь:

- более 100 рад

- более 200 рад

- более 500 рад

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 112 |
| --- | --- |

Средне-годовая эффективная эквивалентная доза человека не должна  превышать:

- 0,1 мЗ в год

- 1 мЗ в год

- 10 мЗ в год

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 113 |
| --- | --- |

Рентгенологические исследования беременным  женщинам:

- разрешены

- разрешены по  медицинским показаниям с максимально  возможной защитой плода

- запрещены

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 114 |
| --- | --- |

Основные принципы защиты от рентгеновского излучения:

- время

- экранирование

- расстояние

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 117 |
| --- | --- |

К категории А относятся:

- персонал постоянно или временно работающий с источниками   ионизирующего излучения

- лица, по условиям проживания или размещения рабочих мест,

- находящиеся в зоне ионизирующего излучения

- все население

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 118 |
| --- | --- |

К категории Б относятся:

- персонал постоянно или временно работающий с источниками  ионизирующего излучения

- лица, по условиям проживания или размещения рабочих мест, находящиеся в зоне ионизирующего излучения

- все население

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 119 |
| --- | --- |

Использование индивидуальных средств защиты у пациентов:

- зависит от возраста пациента

- зависит  от вида рентгенологического обследования

- не зависит от возраста и вида обследования

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 120 |
| --- | --- |

Медицинские осмотры персонала рентгеновских кабинетов должны   проводиться:

- по медицинским показаниям

- 1 раз в год

- 1 раз в два года

- раз в пол-года

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 121 |
| --- | --- |

Плановый инструктаж персонала по технике безопасности должен
        проводиться не реже:

- 1 раз в год

- 1 раз в квартал

- 1 раз в 6 месяцев

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 122 |
| --- | --- |

Беременные женщины освобождаются от работы с источниками ионизирующего излучения:

- со второй половины беременности,

- на весь срок с момента медицинского подтверждения  наличия беременности

- освобождаются только от рентгеноскопии

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 123 |
| --- | --- |

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала должен 
проводиться:

- по усмотрению администрации лечебного учреждения

- постоянно с контролем 1 раз в квартал

- постоянно с контролем 1 раз в 6 месяцев

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 124 |
| --- | --- |

Меры по снижению дозовых нагрузок на пациента:

- проведение рентгенологических обследований строго по  медицинским показаниям

- проведения комплекса мер по радиационной защите пациента

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 125 |
| --- | --- |

Наиболее чувствительная к облучению ткань:

- лимфоидная

- красный костный мозг

- половые клетки

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 126 |
| --- | --- |

Предельно допустимая эффективная доза облучения для персонала группы А:

- не более 0,1 Зв в год

- не более 0,05 Зв в год

- не более 1 Зв в год

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 128 |
| --- | --- |

Можно ли рентгенолаборанту обслуживать два или более аппаратов в разных кабинетах

- можно

- нельзя

- можно при общей комнате управления.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 129 |
| --- | --- |

Какие материалы используются для защиты от рентгеновского излучения?

- железо

- алюминий

- свинец

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 130 |
| --- | --- |

Первоочередные действия рентгенолаборанта при несчастном  случае или неисправности оборудования:

- обеспечить эвакуацию пациента из кабинеты

- поставить в известность главного врача

- отключить главный сетевой рубильник и поставить в  известность об этом зав.отделением

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 131 |
| --- | --- |

Сколько костей в мозговом черепе:

- 8

- 6

- 10

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 132 |
| --- | --- |

Из скольких костей состоит лицевой череп

- 16

- 20

- 14

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 133 |
| --- | --- |

В какой кости черепа расположена основная пазуха

- височная

- клиновидная

- затылочная

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 134 |
| --- | --- |

Орган слуха и равновесия расположен в кости

- лобной

- височной

- теменной

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 135 |
| --- | --- |

Гайморовы пазухи расположены:

- в верхнечелюстной кости

- в решетчатой кости

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 136 |
| --- | --- |

Свод черепа образуют кости:

- лобная

- теменная

- затылочная

- височная

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 137 |
| --- | --- |

Стандартные проекции для рентгенографии черепа включают:

- прямая носолобная – боковая проекция

- задняя прямая – боковая

- прямая носоподбородочная – боковая

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 138 |
| --- | --- |

Кости носа лучше видны на:

- прямой проекции

- боковой проекции

- задней проекции

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 139 |
| --- | --- |

Турецкое седло расположено в:

- височной кости

- клиновидной кости

- теменной кости

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 140 |
| --- | --- |

Для рентгенографии турецкого седла применяется:

- прямая задняя проекция

- прямая носолобная проекция

- боковая прицельная проекция

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 141 |
| --- | --- |

Правильность рентгенограмм трубчатых костей предполагает выполнение рентгенограмм в :

- в 1-й проекции

- в 2-х взаимно-перпендикулярных проекциях

- в 4-х проекциях

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 142 |
| --- | --- |

Клиновидная (основная) пазуха лучше видна на:

- прямой рентгенограмме

- боковой рентгенограмме

- задней прямой рентгенограмме

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 143 |
| --- | --- |

Выполнение рентгенограмм длинных трубчатых костей  предполагает:

- захват сустава обязателен

- захват сустава необязателен

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 144 |
| --- | --- |

Кости таза относятся к :

- трубчатым костям

- плоским костям

- губчатым костям

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 145 |
| --- | --- |

Кости запястья относятся к:

- трубчатым костям

- плоским костям

- губчатым костям

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 146 |
| --- | --- |

При подозрении на перелом скуловой кости необходимо выполнение рентгенограммы в:

- прямой проекции

- боковой проекции

- тангенциальной проекции

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 147 |
| --- | --- |

Гайморография это-

- рентгенография придаточных пазух носа

- контрастное исследование гайморовых пазух

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 148 |
| --- | --- |

Рентгенограмма стопы в боковой проекции под нагрузкой выполняется с целью выявления:

- переломов

- плоскостопия

- артрозов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 149 |
| --- | --- |

На качественно выполненной рентгенограмме костей должно быть:

- только кость

- кость, связки и мышцы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 150 |
| --- | --- |

Для рентгенографии нижней челюсти применяют:

- прямую проекцию

- боковую проекция

- косую проекцию

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 151 |
| --- | --- |

Боковой снимок коленного сустава выполняется в положении:

- выпрямленном

- максимального сгибания

- дозированного сгибания

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 152 |
| --- | --- |

Рентгенография тазобедренного сустава выполняется:

- с решеткой

- без решетки

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 153 |
| --- | --- |

Рентгенограмму пяточной кости можно выполнять в:

- прямой проекции

- косой проекции

- аксиальной проекции

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 154 |
| --- | --- |

Рентгенография бедренной кости выполняется:

- в прямой проекции

- в двух проекциях

- в трех проекциях

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 155 |
| --- | --- |

Рентгенография крестца и копчика предусматривает предварительную подготовку (клизму):

- да

- нет

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 156 |
| --- | --- |

В какой период менструального цикла проведение маммографии наиболее информативно:

- в любой период

- с 5 по 12 день менструального цикла

- во второй половине цикла

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 157 |
| --- | --- |

Дуктография это-

- снимок молочной железы с увеличением

- прицельный снимок подмышечных лимфоузлов

- контрастирование протоков молочной железы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 158 |
| --- | --- |

Кратность проведения маммографии по диспансеризации:

- один раз в год

- по желанию

- по показанию

- один раз в два года

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 159 |
| --- | --- |

Стандартное количество снимков при проведении маммографии:

- два

- четыре

- шесть

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 160 |
| --- | --- |

Рентгенографию молочных желёз при массовых проверочных исследованиях необходимо производить:

- в прямой проекции

- в боковой проекции

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 161 |
| --- | --- |

Абсолютным показанием к дуктографии являются выделения из соска :

- любого характера

- молозивные

- серозные и кровянистые

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 162 |
| --- | --- |

Рентгенография с прямым увеличением изображения применяется:

- для уточнения наличия микрокальцинатов

- при инволютивных молочных железах

- при плотном фоне на обзорных рентгенограммах

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 163 |
| --- | --- |

Какая из методик исследования молочных желёз имеет лечебный эффект:

- маммография

- термография

- дуктография

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 164 |
| --- | --- |

Применение рентгеновской маммографии ограничено:

- у молодых женщин с плотной структурой молочных желёз

- при исследовании инволютивных молочных желез

- не имеет ограничений

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 165 |
| --- | --- |

Проведение дуктографии противопоказано:

- при остром воспалительном процессе

- при серозных выделениях из соска

- не имеет противопоказаний

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 166 |
| --- | --- |

Обязательное условие при проведении маммографии:

- вертикальное положение больной

- компрессия

- неподвижность во время снимка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 167 |
| --- | --- |

Используемое анодное напряжение при маммографии:

- 20 – 50 кв.

- 80 – 100 кв.

- 100 – 120 кв

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 168 |
| --- | --- |

Зеленочувствительную Р-пленку следует проявлять при:

- зелёном светофильтре

- красном светофильтре

- синем светофильтре

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 169 |
| --- | --- |

Признаком истощения проявителя является:

- коричневая окраска раствора

- увеличение времени проявления в два раза

- уменьшение объема раствора

- все ответы верны

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 170 |
| --- | --- |

Раствор фиксажа подлежит регенерации:

- один раз в неделю

- через 48 часов непрерывного использования

- при увеличении продолжительности фиксирования в 2 раза

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 171 |
| --- | --- |

Повышенную вуаль на рентгенограмме могут вызывать:

- слишком длительное проявление

- некачественная пленка

- повышенная мощность ламп в неактиничных фонарях

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 172 |
| --- | --- |

Проявление рентгенограмм «на глаз» позволяет:

- полностью использовать проявитель

- исправить погрешность в установке режимов

- завышать степень почернения пленки

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 173 |
| --- | --- |

Основное фиксирующее вещество, без которого невозможен процесс фиксации изображения:

- метол

- гипосульфит натрия

- борная кислота

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 174 |
| --- | --- |

Основное проявляющее химическое вещество, наиболее часто встречающееся в проявителях:

- сульфат натрия

- метол гидрохинон

- углекислый натрий или калий

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 175 |
| --- | --- |

В состав фотографической эмульсии Р-пленки входит:

- бромид серебра

- нитрат натрия

- йодид железа

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 176 |
| --- | --- |

В качестве противовуалирующего вещества в растворе проявителя чаще используется:

- бромистый калий

- нашатырный спирт

- сода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 177 |
| --- | --- |

На обзорной Р-гр мочевыводящих путей тень мочевого пузыря:

- выявляется редко

- выявляется всегда

- никогда не выявляется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 178 |
| --- | --- |

Для выявления нефроптоза необходимо использовать:

- р-гр. в вертикальном положении больного

- компрессию мочеточника

- исследование в положении Тренделенбурга

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 179 |
| --- | --- |

На интенсивность изображения мочевых путей влияют следующие факторы:

- количество и концентрация контрастного вещества

- возраст

- сопутствующие заболевания

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 180 |
| --- | --- |

На качестве изображения мочевых путей при экстреторной урографии отражается:

- пожилой возраст

- тяжелые физические нагрузки

- малоподвижный образ жизни

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 181 |
| --- | --- |

Почки у здорового человека находятся на уровне:

- 8 -10 грудных позвонков

- 12 грудного и 1-2 поясничного позвонков

- 4-5 поясничных позвонков

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 182 |
| --- | --- |

В норме верхний полюс правой почки расположен ;

- ниже левой

- выше левой

- на одном уровне

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 184 |
| --- | --- |

Противопоказанием к экстреторной урографии является:

- пожилой возраст

- повышенная чувствительность к йодосодержащим контрастам

- сопутствующие заболевания

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 185 |
| --- | --- |

Полицистография это-

- введение в мочевой пузырь водорастворимого контраста и воздуха;

- производство нескольких снимков мочевого пузыря на одной Р-пленке с предворительным введением в него контрастного вещества

- обзорный снимок мочевого пузыря

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 186 |
| --- | --- |

При выполнении экстреторной урографии используется контраст:

- сульфат бария

- водорастворимые йодосодержащие препараты

- закись азота

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 187 |
| --- | --- |

Обзорная урография перед экстреторной урографией:

- обязательна для всех

- не обязательна

- при подозрении на нефроптоз

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 188 |
| --- | --- |

При выраженной аэроколии (метеоризме) при проведении внутривенной урографии рекомендуется:

- компрессия

- зонография

- положение Тренделенбурга

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 189 |
| --- | --- |

Серебросодержащие отходы включают:

- отработанный фиксаж

- 1-ая промывная вода после фиксирования

- р-пленка в любом виде

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 190 |
| --- | --- |

В качестве ускоряющего вещества в растворе проявителя применяются:

- щелочи

- кислоты

- спирты

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 191 |
| --- | --- |

Роль сохраняющего вещества в проявителе:

- окисляет раствор проявителя

- предохраняет проявитель от окисления кислородом воздуха

- является растворителем

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 192 |
| --- | --- |

Проявляющее вещество в растворе проявителя:

- восстанавливает бромистое серебро в металлическое

- окисляет бромистое серебро

- поддерживает рН раствора

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 193 |
| --- | --- |

Главная роль фиксажа:

- делает изображение более ярким

- проявленное изображение становится светостойким

- изображение ослабляется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 194 |
| --- | --- |

Усиливающие экраны обрабатываются;

- спиртом

- дез. средством

- слабым моющим раствором

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 195 |
| --- | --- |

При исследовании каких отделов позвоночника требуется спец. подготовка:

- шейный отдел

- грудной отдел

- пояснично-крестцовый отдел

- не требуется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 196 |
| --- | --- |

Для изучения каких отделов позвоночника применяют функциональные пробы:

- для всех

- грудного

- поясничного

- шейного

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 197 |
| --- | --- |

Факторы определяющие качество рентгеновского снимка:

- плотность почернения

- контрастность

- резкость

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 611 |
| --- | --- |

10-11 грудные позвонки находятся на уровне:

- верхнего края подвздошной кости

- нижнего края лопаток

- мечевидного отростка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 612 |
| --- | --- |

Назовите возможные пути передачи ВИЧ» инфекции:

- контактно-бытовой

- фекально-оральный

- половой

- воздушно-капельный

- трансфузионный

- парантеральный

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 613 |
| --- | --- |

В какой период заболевания больные СПИДом наиболее опасны для окружающих:

- в инкубационной период

- в скрытом периоде (бессимптомная фаза)

- в терминальной стадии

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 614 |
| --- | --- |

Для диагностики ВИЧ-инфекции используется:

- имунноферментный анализ

- гемокультура

- анализ на бактериологическое исследование

- общий анализ мочи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 615 |
| --- | --- |

Раствор, использующийся для обеззараживания слизистых при попадании на них крови больного СПИДом

- 6% перекись водорода

- 3% хлорамин

- 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина

- 0,05% раствор перманганата калия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 616 |
| --- | --- |

Факторы передачи  гепатита «В»:

- кровь

- сперма

- медицинский инструментарий

- продукты питания

- воздух.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 617 |
| --- | --- |

Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при:

- уколе иглой

- порезе острорежущим предметом

- попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки

- бытовом контакте

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 618 |
| --- | --- |

Инкубационный период гепатита «А»:

- до 35-45 дней

- до 6 месяцев

- до 1 года

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 619 |
| --- | --- |

Контактным с больными вирусным гепатитом "А" вводится:

- иммуно-глобулин

- интерферон

- сыворотка.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 620 |
| --- | --- |

Растворы,  использующиеся для обеззараживания кожи при попадании на них крови больного СПИДом

- 6% перекись водорода

- 70% спирт

- 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина

- 1% иодонат

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 621 |
| --- | --- |

К наиболее опасным  для заражения ВИЧ – инфекцией биологическим  жидкостям можно отнести:

- кровь

- мочу

- слюну

- сперму

- кал

- пот

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 622 |
| --- | --- |

Парентеральным путем передаются заболевания:

- грипп

- простой герпес

- гепатит А

- гепатит В

- ВИЧ-инфекция

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 623 |
| --- | --- |

Наиболее опасное проявление немедленной аллергии:

- Крапивница.

- Бронхоспазм.

- Анафилактический шок.

- Отёк Квинке.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 624 |
| --- | --- |

При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:

- Полусидячее.

- Ровное горизонтальное.

- Горизонтальное с приподнятой головой.

- Горизонтальное с приподнятыми ногами.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 625 |
| --- | --- |

Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение:

- На спине.

- На боку.

- На животе.

- Полусидячее.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 626 |
| --- | --- |

Стремительно развивающийся шок:

- Травматический.

- Геморрагический.

- Анафилактический.

- Гемотрансфузионный.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 627 |
| --- | --- |

Признак артериального кровотечения:

- Медленное вытекание крови из раны.

- Темно-вишнёвый цвет крови.

- Сильная пульсирующая струя крови.

- Образование гематомы.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 628 |
| --- | --- |

Показание к наложению жгута:

- Венозное кровотечение.

- Артериальное кровотечение.

- Внутреннее кровотечение.

- Кровотечение в просвет полого органа.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 629 |
| --- | --- |

Окклюзионную повязку накладывают при:

- Закрытом переломе ребер.

- Открытом переломе ребер.

- Ушибе грудной клетки.

- Переломе ключицы.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 630 |
| --- | --- |

Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:

- 96% этиловым спиртом.

- Холодной водой до онемения.

- Стерильным новокаином.

- Жиром.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 631 |
| --- | --- |

Принципы оказания помощи при химических ожогах:

- По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой.

- Промывание холодной водой в течение часа.

- Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности.

- Присыпать тальком.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 632 |
| --- | --- |

Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:

- Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока.

- Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию.

- Закопать пострадавшего в землю.

- Облить водой.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 633 |
| --- | --- |

Артериальный жгут накладывают максимум на:

- 0,5-1 час.

- 1,5-2 часа.

- 6-8 часов.

- 3-5 часов.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 634 |
| --- | --- |

Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений:

- Наложение жгута.

- Тампонада раны.

- Тугая давящая повязка.

- Закрутка.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 635 |
| --- | --- |

Шок - это:

- острая сосудистая недостаточность

- острая сердечная недостаточность

- острая дыхательная недостаточность

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 636 |
| --- | --- |

Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой:

- 12 градусов С

- 18-20 градусов С

- 24-36 градусов С

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 637 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при ожогах:

- анальгин

- асептическая повязка

- обильное питье

- димедрол

- грелка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 638 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при травматическом шоке:

- обезболивание

- иммобилизация

- остановка кровотечения

- седуксен

- эфедрин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 639 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при отравлениях неприжигающими ядами:

- водная нагрузка

- промывание желудка

- клизма

- слабительное

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 640 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при носовых кровотeчениях:

- перекись водорода

- холод

- седуксен

- гpeлкa

- витамин С

- кордиамин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 641 |
| --- | --- |

Для электротравм 1 степени тяжести характерно:

- потеря сознания

- расстройства дыхания и кровообращения

- судорожное сокращение мышц

- клиническая смерть

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 642 |
| --- | --- |

Больные с электротравмами после оказания помощи:

- направляются на прием к участковому врачу

- не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении

- госпитализируются скорой помощью

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 643 |
| --- | --- |

Реанимацию обязаны проводить:

- только врачи и медсестры реанимационных отделений

- все специалисты, имеющие медицинское образование

- все взрослое население

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 644 |
| --- | --- |

Реанимация показана:

- в каждом случае смерти больного

- только при внезапной смерти молодых больных и детей

- при внезапно развивающихся терминальных состояниях

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 645 |
| --- | --- |

Реанимация это:

- раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния

- отделение многопрофильной больницы

- практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 646 |
| --- | --- |

К ранним симптомам биологической смерти относится:

- помутнение роговицы

- трупное окоченение

- трупные пятна

- расширение зрачков

- деформация зрачков

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 647 |
| --- | --- |

При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть:

- 1-2 см

- 2-4 см

- 4-5 см

- 6-8 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 648 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт:

- промыть  желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь

- вызывать рвоту

- дать слабительное

- поставить клизму

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 649 |
| --- | --- |

Адсорбент, применяемый при отравлениях:

- раствор крахмала

- раствор сернокислой магнезии

- активированный уголь

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 650 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при  тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца:

- освободить пострадавшего от действия тока

- выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца

- инъекция адреналина

- дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 651 |
| --- | --- |

Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности:

- наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация,  наружное охлаждение конечности, инфузия

- асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности,иммобилизация,  наружное охлаждение конечности, инфузия

- освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация

- иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 652 |
| --- | --- |

Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является:

- прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи

- уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза

- прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза

- уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 653 |
| --- | --- |

При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка  должен быть:

- 1-2 см

- 2-4 см

- 4-5 см

- 6-8 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 654 |
| --- | --- |

Выведение нижней челюсти при ИВЛ:

- предупреждает регургитацию желудочного содержимого

- устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)

- создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 655 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при приступе стенокардии:

- обеспечить покой, использовать сублингвально нитроглицерин 0,05 мг,  контрль АД

- Измерить АД, сделать инъекцию баралгин 5 мг

- Измерить АД, сделать инъекцию анальгина 50% - 2 мл

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 656 |
| --- | --- |

Первыми  признаками развивающего травматического  шока являются:

- резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот

- психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния

- судороги, апатия, потоотделение

- гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 657 |
| --- | --- |

Во время коллапса кожные покровы:

- бледные, сухие, теплые

- бледные, влажные, прохладные

- гиперемированные, сухие

- гиперемированные, влажные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 658 |
| --- | --- |

При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются:

- бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение

- цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания

- бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 659 |
| --- | --- |

Обморок – это:

- проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

- аллергическая реакция

- потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 660 |
| --- | --- |

Показателями эффективной реанимации являются:

- появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их  реакции на свет

- расширенные зрачки

- правильный массаж сердца

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 661 |
| --- | --- |

Частота искусственных вдохов при ИВЛ  у детей должна быть:

- 4-5 в  минут

- 12-16 в минуту

- 20 в минуту

- 60-80 в минуту

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 662 |
| --- | --- |

Частота искусственных вдохов при ИВЛ  у взрослых должна быть:

- 4-5 в  минут

- 12-16 в минуту

- 30-40 в минуту

- 50-70 в минуту

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 663 |
| --- | --- |

Тройной прием по Сафару включает:

- поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову

- освобождение от стесняющей одежды области шеи

- отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 664 |
| --- | --- |

Первичный реанимационный комплекс  включает:

- восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ

- прекардиальный удар, закрытый массаж сердца

- регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно, дифибриляцию

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 665 |
| --- | --- |

Противопоказанием для проведения реанимации является:

- инсульт

- неизлечимое заболевание в терминальной стадии

- инфаркт миокарда

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 666 |
| --- | --- |

Признаками клинической смерти являются:

- нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание

- потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз

- потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков

- потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 667 |
| --- | --- |

Последовательность появление симптомов при острой остановке кровообращения:

- выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков

- расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания

- появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 668 |
| --- | --- |

Терминальные состояния -  это:

- обморок, коллапс, клиническая смерть

- предагония, агония, клиническая смерть

- агония, клиническая смерть, биологическая смерть

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 669 |
| --- | --- |

Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы:

- 1 час

- 2 часа

- 5-30 минут

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 670 |
| --- | --- |

Для сотрясения головного мозга характерно:

- кома

- ретроградная амнезия

- антероградная амнезия

- конградная амнезия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 671 |
| --- | --- |

На 1 этапе экстренную медицинскую помощь пострадавшим оказывают:

- бригада скорой помощи

- бригада экстренной доврачебной помощи

- врачебно-сестринские бригады

- бригады специализированной медицинской помощи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 672 |
| --- | --- |

Медицинской сортировкой называется

- метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях

- выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи

- распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»

- распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 673 |
| --- | --- |

В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях применяется система этапного лечения

- одноэтапная

- двухэтапная

- трехэтапная

- многоэтапная

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 674 |
| --- | --- |

Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях является

- 30 минут

- 1 час

- 2 часа

- 6 часов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 675 |
| --- | --- |

Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе  при катастрофах

- любая, которую можно использовать

- квалифицированная

- первая медицинская, доврачебная, первая врачебная

- специализированная, квалифицированная

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 676 |
| --- | --- |

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях

- ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз

- аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный противохимический пакет

- костюм противохимической защиты

- фильтрующий противогаз

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 677 |
| --- | --- |

Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации

- диагностическая

- прогностическая

- внутренняя

- эвакуационно-транспортная, внутрипунктовая

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 678 |
| --- | --- |

Коллективные средства защиты

- больницы

- формирования гражданской обороны

- фильтрующие противогазы

- убежища и укрытия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 679 |
| --- | --- |

Первоочередное мероприятие, проводимое пострадавшему с открытым  пневмотораксом

- обезболивание

- дренирование плевральной полости

- интубация трахеи

- окклюзионная повязка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 680 |
| --- | --- |

Основной признак торпидной фазы шока

- рвота

- асфиксия

- анизокария

- снижение АД

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 681 |
| --- | --- |

К методам временной остановки кровотечения относятся

- перевязка сосуда в ране

- перевязка сосуда на протяжении

- наложение кровоостанавливающего жгута

- форсированное сгибание конечностей

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 682 |
| --- | --- |

При отравлении фосфороорганическими соединениями антидотом является

- атропина сульфат

- антициан

- магния окись

- натрия тиосульфат

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 683 |
| --- | --- |

Основные задачи медицинской службы медицины катастроф

- лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия

- сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечение санитарного благополучия в зоне ЧС и др.

- подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в зоне ЧС

- сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных учреждений вне зоны ЧС

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 684 |
| --- | --- |

Специализированная медицинская помощь – это

- оказание помощи по жизненным показаниям

- оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным

- само- и взаимопомощь, помощь спасателей

- полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 685 |
| --- | --- |

Квалифицированная медицинская помощь – это

- оказание помощи по жизненным показаниям

- оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным

- само- и взаимопомощь, помощь спасателей

- полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 686 |
| --- | --- |

Транспортировка больных с повреждением таза

- лежа на носилках, поза «лягушки»

- в устойчивом боковом положении

- полусидя

- лежа на носилках с валиком под поясницей

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 687 |
| --- | --- |

Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии

- пальцевое прижатие

- наложение давящей воздухонепроницаемой повязки

- обезболивание

- прошивание раны

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 688 |
| --- | --- |

Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи

- пальцевое прижатие

- наложение давящей воздухонепроницаемой повязки

- обезболивание

- прошивание раны

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 689 |
| --- | --- |

Симптомы сдавления головного мозга

- зрачок на стороне гематомы сужен, парезы и параличи на противоположной стороне

- потеря сознания на 30 минут, тошнота, головная боль

- потеря сознания на 4 часа, рвота, головокружение

- потеря сознания на 2 суток, симптом «очков»

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 690 |
| --- | --- |

При черепно-мозговой травме противопоказаны

- морфин

- противостолбнячная сыворотка

- антибиотики

- противорвотные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 691 |
| --- | --- |

Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по

- гемодинамическим показателям

- эвакуационно-сортировочным признакам

- возрастным показателям

- наличию транспортных средств

| Вопрос на упорядочение Вес: 1 | Код: 692 |
| --- | --- |

Установить верную последовательность действий по оказанию помощи при КРАШ-синдроме:

| 1. | наложение жгута |
| --- | --- |
| 2. | обезболивание |
| 3. | освобождение сдавленной конечности |
| 4. | асептическая повязка |
| 5. | иммобилизация |
| 6. | наружное охлаждение конечности |
| 7. | инфузия |

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 693 |
| --- | --- |

Права пациента:

- на выбор врача и ЛПУ

- на выбор палаты в ЛПУ

- на получение информации о своих правах и обязанностях

- на получение информации о состоянии своего здоровья

- на составление меню рациона питания

- на отказ от медицинского вмешательства

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 694 |
| --- | --- |

Наказания, относящиеся к дисциплинарной ответственности:

- замечание

- выговор

- строгий выговор

- увольнение

- лишение материнских прав

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 695 |
| --- | --- |

Виды ответственности медицинских работников:

- дисциплинарная

- уголовная

- социальная

- санитарно-эпидемиолоическая

- гражданско-правовая

- экологическая

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 696 |
| --- | --- |

Правовые требования к занятию индивидуальной  медицинской деятельностью:

- наличие медицинского образования

- наличие сертификата

- наличие лицензии

- наличие гражданства

- наличие стажа

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 697 |
| --- | --- |

Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:

- конституцию РФ

- основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

- арбитражное право

- ФЗ о системе государственной службы РФ

- европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 698 |
| --- | --- |

Субъектами медицинского права являются:

- медицинский персонал

- суд

- пациент

- ЛПУ

- должностное лицо правоохранительных органов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 699 |
| --- | --- |

Понятие "врачебная тайна" предусматривается следующими нормативно-правовыми актами:

- трудовой кодекс

- конституция РФ

- закон о полиции

- закон об адвокатской деятельности

- основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 700 |
| --- | --- |

Права медицинского работника:

- работа по трудовому договору

- право бесплатного проезда

- совершенствование профессиональных знаний

- получение квалификационной категории в соответствии с достигнутым уровнем теоретической и  практической подготовки

- обеспечение условий деятельности в соответствии с тебованиями охраны труда

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 701 |
| --- | --- |

Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:

- сообщение на предыдущее место работы

- заключение трудового договора

- получение должностных инструкций

- внесение записей в трудовую книжку

- выдача справки о месте работы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 702 |
| --- | --- |

Отходы от больных туберкулезом, анаэробной инфекцией и микологических больных согласно классификации относятся к следующему классу опасности:

- класс В

- класс Г

- класс Д

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 703 |
| --- | --- |

Все перечисленные отходы относятся к классу Г, кроме:

- просроченные лекарственные препараты

- цитостатики

- отходы от эксплуатации транспорта

- органы удаленные при операции

- ртутьсодержащие приборы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 704 |
| --- | --- |

Отходы процедурного кабинета, не требующие обязательной дезинфекции по вирусногепатитному режиму:

- одноразовые шприцы

- перчатки

- постинъекционные шарики

- пустые ампулы лекарственных препаратов

- пробирки с кровью

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 705 |
| --- | --- |

Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете:

- 1 пара перчаток на 3-5 пациентов

- 1 пара перчаток на 10 пациентов

- 1 пара перчаток на 1 пациента

- 1 пара перчаток на смену

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 706 |
| --- | --- |

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- лизафин

- лизоформин-3000

- лизетол

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 707 |
| --- | --- |

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- сайдекс

- септодор-форте

- стераниос

- септрин Р-плюс

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 708 |
| --- | --- |

Выберите наиболее предпочтительный метод стерилизации полимерных и резиновых материалов:

- химический

- автоклавирование

- плазменный

- газовый

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 709 |
| --- | --- |

На какой спектр микроорганизмов воздействуют стерилизационные методы обработки инструментария:

- на патогенную микрофлору

- на непатогенную микрофлору

- на спорообразующие микроорганизмы

- на все виды микроорганизмов, в том числе и спорообразующие

| Вопрос на соответствие Вес: 1 | Код: 710 |
| --- | --- |

Установите соответстви между  отходами ЛПУ и классом опасности, к которому они относятся:

| Класс Б | постинъекционные шарики |
| --- | --- |
| Класс В | пищевые отходы от больных туберкулезом |
| Класс Г | ртутьсодержащие предметы |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 | Код: 711 |
| --- | --- |

Установите соответстви между  отходами ЛПУ и классом опасности, к которому они относятся:

| Класс Б | живые вакцины, непригодные к использованию |
| --- | --- |
| Класс В | мокрота больного туберкулезом |
| Класс Г | цитостатики |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 | Код: 712 |
| --- | --- |

Установите соответстви между  отходами ЛПУ и классом опасности, к которому они относятся:

| Класс А | сломанная мебель |
| --- | --- |
| Класс Г | ртутьсодержащие приборы |
| Класс Д | отходы от рентгеновских кабинетов |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 | Код: 713 |
| --- | --- |

Установить соответствие между  дезинфицирующими средствами  и группами, к которым они относятся:

| Спиртсодержащие асептики | лизанин |
| --- | --- |
| Четвертично-амониевые соединения | лизафин |
| ПАВ-содержащие | биалот |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 | Код: 714 |
| --- | --- |

Установить соответствие между  дезинфицирующими средствами  и группами, к которым они относятся:

| Альдегиды | лизоформин-3000 |
| --- | --- |
| ПАВ-содержащие | бланизол |
| ЧАС-содержащие | аламинол |
| Спиртсодержащие | АХД-2000 |

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 715 |
| --- | --- |

Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на

- уничтожение микробов в ране

- предупреждение показания микробов в рану

- полное уничтожение микробов и их пор

- стерильность

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 716 |
| --- | --- |

Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на

- уничтожение микробов в ране

- предупреждение попадания микробов в рану

- полное уничтожение микробов и их спор

- стерильность

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 717 |
| --- | --- |

В состав аптечки «Антиспид» входят:

- 5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, вата, бинт, лейкопластырь

- 5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, протаргал

- 5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, сульфацил натрия 20%, перманганат калия    (0,05гx3),бинт, вата, пипетки, лейкопластырь, ножницы

- вата, бинт, пластырь, ножницы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 718 |
| --- | --- |

«Дезинфекция» – это уничтожение

- патогенных микроорганизмов

- всех микроорганизмов

- грибков

- вирусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 719 |
| --- | --- |

Действия медработника при повреждении кожных покровов рук в процессе работы:

- выдавить из раны кровь и промыть под проточной водой

- не останавливая кровотечения, выдавить кровь, промыть под проточной водой,обработать ранку 70% спиртом,  обработать ранку 5% раствором йода

- обработать руки 70 градусным этиловым спиртом

- обработать ранку 5% раствором йода или 2% раствором бриллиантового зеленого.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 720 |
| --- | --- |

Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку рта:

- прополоскать рот и горло 0,05% раствором перманганата  калия или 70 градусным этиловым спиртом

- прополоскать рот раствором соды

- прополоскать рот водой, 96 градусным спиртом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 721 |
| --- | --- |

Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку глаз:

- промыть проточной водой

- промыть 0,05% раствором перманганата калия

- промыть проточной водой, промыть 0,05% раствором марганцовистого калия, закапать 20% раствора сульфацила натрия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 722 |
| --- | --- |

Для обработки рук перед проведением манипуляций используют

- хлорамин 3%

- хлоргексидин биглюконат 0,5% спиртовой раствор

- АХД -2000 специаль

- Новодез

- лизанин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 723 |
| --- | --- |

Для контроля изделий на скрытую кровь берётся:

- 5-6 изделий

- 1% каждого наименования обработанных изделий

- не менее 50% изделий

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 724 |
| --- | --- |

Для стерилизации применяются средства, обладающие:

- статическим действием

- вирулицидным действием

- спороцидным действием

- фунгицидным действием

- родентицидным действием

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 725 |
| --- | --- |

Для обеззараживания поверхностей на которые попала кровь, используют:

- 1% хлорамин

- 3% хлорамин

- 5% хлорамин

- 6 % перекись водорода

- 0,1% раствор Жавель Солида

- 0,2% раствор Сульфохлорантина «Д»

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 726 |
| --- | --- |

Для обеззараживания рук после контакта с инфекционным больным используют растворы:

- 6 % перекись водорода

- 2,5% глутаровый альдегид

- 70% спирт

- хлоргексидин 0,5% спиртовой

- лизанин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 727 |
| --- | --- |

Для обеззараживания одноразового инструментария используют:

- 1 % хлорамин

- 3 % перекись водорода

- 5% хлорамин

- раствор Жавель Солид 0,1%- 0,2%

- 6% перекись водорода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 728 |
| --- | --- |

Дезинфекцию многоразового инструментария после больного вирусным гепатитом проводят:

- 5 % хлорамин

- 3 % хлорамин

- 1 % хлорамин

- раствор Жавель Солид 0,1%

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 729 |
| --- | --- |

Источники инфекции при гепатите В:

- медицинский инструментарий

- больной гепатитом

- вирусоноситель

- кровь

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 730 |
| --- | --- |

Пути передачи внутрибольничной инфекции:

- парентеральный

- контактный

- воздушно-капельный

- фекально-оральный

- биологический

- химический

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 731 |
| --- | --- |

При попадании крови пациента на незащищенные кожные покровы нужно:

- вымыть водой с мылом, обработать 70% раствором этилового спирта

- обработать их 70% раствором этилового спирта, вымыть водой с мылом, повторить обработку 70% раствором этилового спирта

- вымыть водой с мылом, обработать 5% спиртовой настойкой йода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 732 |
| --- | --- |

При загрязнении неповрежденных кожных покровов кровью пациента необходимо

- удалить кровь тампоном, обработать кожные покровы 70 градусным спиртом, промыть  проточной водой с мылом, вновь обработать 70 градусным спиртом

- кровь смыть под струёй воды с мылом

- смыть кровь, обработать кожные покровы йодом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 733 |
| --- | --- |

Положительное окрашивание фенолфталеиновых проб:

- синее

- розовое

- коричневое

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 734 |
| --- | --- |

Положительное окрашивание азрпирамовой пробы может быть:

- синее

- розовое

- коричневое

- любое из перечисленных

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 735 |
| --- | --- |

Повторный осмотр на педикулёз проводится:

- ежедневно

- через 10 дней

- при выписки пациента

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 736 |
| --- | --- |

При выявлении больного вирусным гепатитом – А, заключительная дезинфекция проводится с использованием растворов:

- 0,1% Жавель- Солида

- 3% хлорамина

- 5% хлорамина

- 0,05% анолита нейтрального

- 3% перекиси водорода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 737 |
| --- | --- |

При выявлении инфекционного больного в стационаре, персонал:

- организует и проводит заключительную и текущую дезинфекцию

- изолирует пациента от остальных и организует доставку пациента домой

- изолирует больного в отдельную палату или инфекционную больницу

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 738 |
| --- | --- |

«Стерилизация» – это уничтожение

- вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов

- патогенных бактерий

- микробов на поверхности

- инфекции

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 | Код: 739 |
| --- | --- |

Современные дезинфицирующие средства для генеральных уборок:

- 5% хлорамин

- Лизетол, Сайдекс

- Жавель Солид, лизафин, Новодез – форте

- моющий раствор

ОБЩИЕ

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 403 |
| --- | --- |

Назовите возможные пути передачи ВИЧ» инфекции:

- контактно-бытовой

- фекально-оральный

- половой

- воздушно-капельный

- трансфузионный

- парантеральный

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 408 |
| --- | --- |

В какой период заболевания больные СПИДом наиболее опасны для окружающих:

- в инкубационной период

- в скрытом периоде (бессимптомная фаза)

- в терминальной стадии

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 409 |
| --- | --- |

Для диагностики ВИЧ-инфекции используется:

- имунноферментный анализ

- гемокультура

- анализ на бактериологическое исследование

- общий анализ мочи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 411 |
| --- | --- |

Раствор, использующийся для обеззараживания слизистых при попадании на них крови больного СПИДом

- 6% перекись водорода

- 3% хлорамин

- 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина

- 0,05% раствор перманганата калия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 412 |
| --- | --- |

Факторы передачи  гепатита «В»:

- кровь

- сперма

- медицинский инструментарий

- продукты питания

- воздух.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 413 |
| --- | --- |

Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при:

- уколе иглой

- порезе острорежущим предметом

- попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки

- бытовом контакте

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 414 |
| --- | --- |

Инкубационный период гепатита «А»:

- до 35-45 дней

- до 6 месяцев

- до 1 года

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 415 |
| --- | --- |

Контактным с больными вирусным гепатитом "А" вводится:

- иммуно-глобулин

- интерферон

- сыворотка.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 416 |
| --- | --- |

Растворы,  использующиеся для обеззараживания кожи при попадании на них крови больного СПИДом

- 6% перекись водорода

- 70% спирт

- 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина

- 1% иодонат

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 417 |
| --- | --- |

К наиболее опасным  для заражения ВИЧ – инфекцией биологическим  жидкостям можно отнести:

- кровь

- мочу

- слюну

- сперму

- кал

- пот

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 419 |
| --- | --- |

Парентеральным путем передаются заболевания:

- грипп

- простой герпес

- гепатит А

- гепатит В

- ВИЧ-инфекция

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 420 |
| --- | --- |

Наиболее опасное проявление немедленной аллергии:

- Крапивница.

- Бронхоспазм.

- Анафилактический шок.

- Отёк Квинке.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 427 |
| --- | --- |

При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:

- Полусидячее.

- Ровное горизонтальное.

- Горизонтальное с приподнятой головой.

- Горизонтальное с приподнятыми ногами.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 428 |
| --- | --- |

Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение:

- На спине.

- На боку.

- На животе.

- Полусидячее.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 429 |
| --- | --- |

Стремительно развивающийся шок:

- Травматический.

- Геморрагический.

- Анафилактический.

- Гемотрансфузионный.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 435 |
| --- | --- |

Признак артериального кровотечения:

- Медленное вытекание крови из раны.

- Темно-вишнёвый цвет крови.

- Сильная пульсирующая струя крови.

- Образование гематомы.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 436 |
| --- | --- |

Показание к наложению жгута:

- Венозное кровотечение.

- Артериальное кровотечение.

- Внутреннее кровотечение.

- Кровотечение в просвет полого органа.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 439 |
| --- | --- |

Окклюзионную повязку накладывают при:

- Закрытом переломе ребер.

- Открытом переломе ребер.

- Ушибе грудной клетки.

- Переломе ключицы.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 440 |
| --- | --- |

Эпилептический припадок характеризуется:

- Редким дыханием, бледной кожей.

- Отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние раздражители.

- Внезапной потерей сознания.

- Запахом ацетона изо рта.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 444 |
| --- | --- |

Первая помощь при гипогликемической предкоме:

- Срочно ввести инсулин.

- Дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба.

- Срочно доставить в ЛПУ.

- Сделать непрямой массаж сердца.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 446 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при носовом кровотечении:

- Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.

- Нагнуть голову больного вперёд, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.

- Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.

- Приложить тепло к переносице.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 447 |
| --- | --- |

Тактика оказывающего помощь на доврачебном этапе при ранении грудной клетки в случае, если из раны выступает ранящий предмет:

- Удаление ранящего предмета, наложение тугой  повязки.

- Наложение повязки без удаления ранящего предмета.

- Удаление ранящего предмета, тугая тампонада раны, наложение повязки.

- Наложение окклюзионной повязки.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 448 |
| --- | --- |

Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:

- 96% этиловым спиртом.

- Холодной водой до онемения.

- Стерильным новокаином.

- Жиром.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 449 |
| --- | --- |

Принципы оказания помощи при химических ожогах:

- По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой.

- Промывание холодной водой в течение часа.

- Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности.

- Присыпать тальком.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 450 |
| --- | --- |

Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:

- Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока.

- Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию.

- Закопать пострадавшего в землю.

- Облить водой.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 451 |
| --- | --- |

Артериальный жгут накладывают максимум на:

- 0,5-1 час.

- 1,5-2 часа.

- 6-8 часов.

- 3-5 часов.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 452 |
| --- | --- |

Наибольшее  значение в уменьшении безвозвратных потерь придают своевременному оказанию:

- Первой медицинской и доврачебной помощи.

- Доврачебной и врачебной помощи.

- Врачебной и квалифицированной помощи.

- Специализированной помощи.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 453 |
| --- | --- |

Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений:

- Наложение жгута.

- Тампонада раны.

- Тугая давящая повязка.

- Закрутка.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 454 |
| --- | --- |

Наиважнейший вид медицинской помощи в фазе изоляции:

- Первая медицинская помощь.

- Специализированная помощь.

- Первая врачебная помощь.

- Квалифицированная врачебная помощь.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 455 |
| --- | --- |

К гипотензивным препаратам относятся:

- клофелин

- адельфан

- коринфар

- атенолол

- ранитидин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 456 |
| --- | --- |

Формами острых аллергических реакций является:

- крапивница

- отёк Квинке

- анафилактический шок

- снижение температуры тела

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 457 |
| --- | --- |

Какую опасность для больного представляет собой отёк слизистой рта, языка, гортани:

- затрудненное дыхание

- асфиксия

- гипертермия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 458 |
| --- | --- |

Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока

- до 1-2 минут

- до 4-5 минут

- до 3-6 минут

- больше 5 минут

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 459 |
| --- | --- |

Клиническими вариантами течения анафилактического шока является:

- гемодинамический

- асфиксический

- церебральный

- абдоминальный

- васкулярный

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 460 |
| --- | --- |

Внутривенное введение каких препаратов показано при развитии у больного анафилактического шока:

- преднизолона

- адреналина

- эуфилина

- баралгина

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 461 |
| --- | --- |

При остановке сердца показано все, кроме:

- введение внутри сердечно адреналина, хлорида кальция, атропина

- трахеостомия

- непрямой массаж сердца

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 462 |
| --- | --- |

Шок - это:

- острая сосудистая недостаточность

- острая сердечная недостаточность

- острая дыхательная недостаточность

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 463 |
| --- | --- |

До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением нужно:

- поставить очистительную клизму

- положить на живот горячую грелку

- положить на эпигастрий пузырь со льдом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 464 |
| --- | --- |

Для промывания желудка необходимо приготовить чистую воду с температурой:

- 12 градусов С

- 18-20 градусов С

- 24-36 градусов С

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 465 |
| --- | --- |

При применении каких медикаментов могут возникнуть аллергические реакцииу больного:

- лидокайн

- дикаин

- тримекаин

- физиологический раствор

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 466 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при судорожном синдроме:

- седуксен

- коргликон

- кардиамин

- супраcтин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 467 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при ожогах:

- анальгин

- асептическая повязка

- обильное питье

- димедрол

- грелка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 468 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при травматическом шоке:

- обезболивание

- иммобилизация

- остановка кровотечения

- седуксен

- эфедрин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 469 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при отравлениях неприжигающими ядами:

- водная нагрузка

- промывание желудка

- клизма

- слабительное

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 470 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при гипеpтeрмическом синдроме:

- холод

- oбтиpание спиpтом

- тепло

- кордиамин

- новокаин

- анальгин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 471 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при носовых кровотeчениях:

- перекись водорода

- холод

- седуксен

- гpeлкa

- витамин С

- кордиамин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 472 |
| --- | --- |

При отморожении первая помощь состоит в:

- наложение термоизолирующей повязки

- погружение в горячую воду

- растирание снегом и шерстью

- наложение масляно - бальзамической повязки

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 473 |
| --- | --- |

Непрямой массаж сердца проводится:

- на границе верхней и средней трети грудины

- на границе средней и нижней трети грудины

- на 1см выше мечевидного отростка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 474 |
| --- | --- |

Для электротравм 1 степени тяжести характерно:

- потеря сознания

- расстройства дыхания и кровообращения

- судорожное сокращение мышц

- клиническая смерть

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 475 |
| --- | --- |

Больные с электротравмами после оказания помощи:

- направляются на прием к участковому врачу

- не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении

- госпитализируются скорой помощью

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 476 |
| --- | --- |

При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти:

- укорачивается

- удлиняется

- не меняется

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 477 |
| --- | --- |

Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требуется:

- в дореактивном периоде

- в реактивном периоде

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 478 |
| --- | --- |

В дореактивном периоде отморожения характерны:

- бледность кожи

- отсутствие чувствительности кожи

- боль

- гиперемия кожи

- отек

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 479 |
| --- | --- |

Реанимацию обязаны проводить:

- только врачи и медсестры реанимационных отделений

- все специалисты, имеющие медицинское образование

- все взрослое население

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 480 |
| --- | --- |

Реанимация показана:

- в каждом случае смерти больного

- только при внезапной смерти молодых больных и детей

- при внезапно развивающихся терминальных состояниях

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 481 |
| --- | --- |

Реанимация это:

- раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния

- отделение многопрофильной больницы

- практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 482 |
| --- | --- |

К ранним симптомам биологической смерти относится:

- помутнение роговицы

- трупное окоченение

- трупные пятна

- расширение зрачков

- деформация зрачков

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 483 |
| --- | --- |

При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у взрослого должен быть:

- 1-2 см

- 2-4 см

- 4-5 см

- 6-8 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 484 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при остром отравлении через желудочно-кишечный тракт:

- промыть  желудок 10-12 л. воды, дать активированный уголь 1 гр. внутрь

- вызывать рвоту

- дать слабительное

- поставить клизму

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 485 |
| --- | --- |

Для проведения миорелаксации при судорожном синдроме применяются:

- хлористый кальций, глюконат кальция

- диазепам, реланиум, седуксен

- адреналин, кордиамин

- коргликон, строфантин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 486 |
| --- | --- |

Адсорбент, применяемый при отравлениях:

- раствор крахмала

- раствор сернокислой магнезии

- активированный уголь

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 487 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при  тяжелой электротравме, приведшей к остановке сердца:

- освободить пострадавшего от действия тока

- выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца

- инъекция адреналина

- дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 488 |
| --- | --- |

Первая помощь при солнечном ударе:

- ИВЛ и непрямой массаж сердца

- перенести пострадавшего в прохладное место, защищенное от солнца, приложить холод к  голове

- подкожное введение кордиамина или кофеина

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 489 |
| --- | --- |

Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности:

- наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация,  наружное охлаждение конечности, инфузия

- асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности,иммобилизация,  наружное охлаждение конечности, инфузия

- освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация

- иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 490 |
| --- | --- |

Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является:

- прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи

- уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза

- прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза

- уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 491 |
| --- | --- |

При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка  должен быть:

- 1-2 см

- 2-4 см

- 4-5 см

- 6-8 см

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 492 |
| --- | --- |

Выведение нижней челюсти при ИВЛ:

- предупреждает регургитацию желудочного содержимого

- устраняет западение языка, восстанавливает проходимость ДП (гортани и трахеи)

- создает герметичность между ртом оказывающего помощь и ртом пациента

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 493 |
| --- | --- |

Доврачебная неотложная помощь при  приступе бронхиальной астмы:

- ингаляция беротока или сальбутамола (1 доза)

- ингаляция кислорода

- инъекция эуфиллина 2,4 % - 10,0

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 494 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при приступе стенокардии:

- обеспечить покой, использовать сублингвально нитроглицерин 0,05 мг,  контрль АД

- Измерить АД, сделать инъекцию баралгин 5 мг

- Измерить АД, сделать инъекцию анальгина 50% - 2 мл

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 495 |
| --- | --- |

При гипертензивном кризе для нормализации АД необходимо использовать:

- внутримышечно анальгин 50% - 2 мл

- внутривенно баралгин 5 мг

- внутривенно медленно дибазол 5 мл

- капотен - половину таблетки (12,5мг)  сублингвально

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 496 |
| --- | --- |

При развитии клиники анафилактического шока необходимо срочно ввести:

- адреналин 1мл, обеспечить инфузию физ.раствора 300 мл

- преднизолон 60 – 120  мг,

- ввести адреналин 1-2 мл, супрастин 2 мл, хлористый кальций

- кофеин натрия бензоат 1 мл, адреналин 1 мл, супрастин 2 мл

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 497 |
| --- | --- |

Первыми  признаками развивающего травматического  шока являются:

- резкое побледнение кожных покровов, липкий холодный пот

- психомоторное возбуждение, неадекватная оценка своего состояния

- судороги, апатия, потоотделение

- гиперемия, сухость кожи, пенистое отделение изо рта, галлюцинации

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 498 |
| --- | --- |

Неотложная помощь при  тяжелом коллапсе:

- внутривенно ввести преднизолон 30- 60 мг( или дексаметазон 8 мг), обеспечить инфузию 200 мл физ. раствора

- внутривенно ввести адреналин 1 мл

- внутривенно ввести глюкозу 5% - 200 мл

- внутривенно ввести мезатон 1% - 1мл

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 499 |
| --- | --- |

Во время коллапса кожные покровы:

- бледные, сухие, теплые

- бледные, влажные, прохладные

- гиперемированные, сухие

- гиперемированные, влажные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 500 |
| --- | --- |

При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются:

- бледность, гипертензия, напряженный пульс, головокружение

- цианоз, гипотензия, аритмия, тахипноэ, слабость, потеря сознания

- бледность, головокружение, слабость, гипотензия, пульс слабого наполнения, аритмия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 501 |
| --- | --- |

Обморок – это:

- проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

- аллергическая реакция

- потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 502 |
| --- | --- |

Показателями эффективной реанимации являются:

- появление пульса на сонных артериях, сужение зрачков и появление их  реакции на свет

- расширенные зрачки

- правильный массаж сердца

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 503 |
| --- | --- |

Частота искусственных вдохов при ИВЛ  у детей должна быть:

- 4-5 в  минут

- 12-16 в минуту

- 20 в минуту

- 60-80 в минуту

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 504 |
| --- | --- |

Частота искусственных вдохов при ИВЛ  у взрослых должна быть:

- 4-5 в  минут

- 12-16 в минуту

- 30-40 в минуту

- 50-70 в минуту

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 505 |
| --- | --- |

Тройной прием по Сафару включает:

- поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову

- освобождение от стесняющей одежды области шеи

- отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 506 |
| --- | --- |

Первичный реанимационный комплекс  включает:

- восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ

- прекардиальный удар, закрытый массаж сердца

- регистрацию ЭКГ, введение адреналина внутрисердечно, дифибриляцию

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 507 |
| --- | --- |

Противопоказанием для проведения реанимации является:

- инсульт

- неизлечимое заболевание в терминальной стадии

- инфаркт миокарда

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 508 |
| --- | --- |

Признаками клинической смерти являются:

- нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание

- потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз

- потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков

- потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 509 |
| --- | --- |

Последовательность появление симптомов при острой остановке кровообращения:

- выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков

- расширение зрачков, появление судорог, выключение сознания

- появление судорог, расширение зрачков, отключения сознания

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 510 |
| --- | --- |

Терминальные состояния -  это:

- обморок, коллапс, клиническая смерть

- предагония, агония, клиническая смерть

- агония, клиническая смерть, биологическая смерть

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 511 |
| --- | --- |

Оптимальное время оказания медицинской помощи с момента травмы:

- 1 час

- 2 часа

- 5-30 минут

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 512 |
| --- | --- |

Медицинская помощь в первую очередь оказывается:

- пострадавшим с повреждениями с нарастающими расстройствами жизненных функций

- пострадавшим с повреждениями несовместимым с жизнью

- легкопострадавшим

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 513 |
| --- | --- |

Окончательная остановка кровотечения производится:

- наложением жгута

- наложением зажима в ране

- перевязкой сосуда в ране

- прижатием сосуда на протяжении

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 514 |
| --- | --- |

Пациента с большой кровопотерей транспортируют:

- сидя

- полусидя

- лежа с приподнятым головным концом на носилках

- лежа с опущенным головным концом на носилках

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 515 |
| --- | --- |

С гемостатической целью применяют:

- химатрипин

- этамзилат

- цепорин

- кальция хлорид

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 516 |
| --- | --- |

Окклюзионная повязка применяется при:

- венозных кровотечениях

- открытом пневмотораксе

- ранение мягких тканей головы

- после пункции сустава

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 517 |
| --- | --- |

Транспортируют пострадавшего с переломом ребер и грудины:

- лежа на боку

- лежа на спине

- в положении сидя

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 518 |
| --- | --- |

Транспортировка пострадавшего с сотрясением головного мозга осуществляется в положении:

- горизонтальном

- с приподнятым головным концом

- с опущенным головным концом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 519 |
| --- | --- |

Для перелома основания черепа характерен симптом:

- "очков"

- Кернига

- Брудзинского

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 520 |
| --- | --- |

При оказании первой помощи на обожженную поверхность накладывают:

- сухую асептическую повязку

- повязку с раствором чайной соды

- повязку с синтомициновой эмульсией

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 521 |
| --- | --- |

Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано:

- в первые минуты  после ожога в течении 10-15 минут

- не показано

- при ожоге II степени

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 522 |
| --- | --- |

Обязательными условиями при проведении непрямого массажа сердца является:

- наличие твердой поверхности

- положение рук реанимирующего на границе средней и нижней трети грудины

- наличия валика под лопатками

- наличие двух реанимирующих

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 523 |
| --- | --- |

Боль в месте перелома костей таза усиливается при надавливании на:

- голову

- пятки

- крылья подвздошных костей

- живот

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 524 |
| --- | --- |

Для сотрясения головного мозга характерно:

- кома

- ретроградная амнезия

- антероградная амнезия

- конградная амнезия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 525 |
| --- | --- |

На 1 этапе экстренную медицинскую помощь пострадавшим оказывают:

- бригада скорой помощи

- бригада экстренной доврачебной помощи

- врачебно-сестринские бригады

- бригады специализированной медицинской помощи

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 526 |
| --- | --- |

Медицинской сортировкой называется

- метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях

- выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи

- распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»

- распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 527 |
| --- | --- |

В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях применяется система этапного лечения

- одноэтапная

- двухэтапная

- трехэтапная

- многоэтапная

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 528 |
| --- | --- |

Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях является

- 30 минут

- 1 час

- 2 часа

- 6 часов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 529 |
| --- | --- |

Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе  при катастрофах

- любая, которую можно использовать

- квалифицированная

- первая медицинская, доврачебная, первая врачебная

- специализированная, квалифицированная

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 530 |
| --- | --- |

Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно опасных объектах применяют

- тарен

- промедол

- этаперазин

- йодистый калий

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 531 |
| --- | --- |

Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной железы при радиационных авариях

- 5% настойка йода

- 0,5% раствор хлоргексидина биглюконата

- 70% этиловый спирт

- 96% этиловый спирт

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 532 |
| --- | --- |

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях

- ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз

- аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный противохимический пакет

- костюм противохимической защиты

- фильтрующий противогаз

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 533 |
| --- | --- |

Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации

- диагностическая

- прогностическая

- внутренняя

- эвакуационно-транспортная, внутрипунктовая

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 534 |
| --- | --- |

Коллективные средства защиты

- больницы

- формирования гражданской обороны

- фильтрующие противогазы

- убежища и укрытия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 535 |
| --- | --- |

Первоочередное мероприятие, проводимое пострадавшему с открытым  пневмотораксом

- обезболивание

- дренирование плевральной полости

- интубация трахеи

- окклюзионная повязка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 536 |
| --- | --- |

Основной признак торпидной фазы шока

- рвота

- асфиксия

- анизокария

- снижение АД

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 537 |
| --- | --- |

При «синкопальном»  виде утопления цвет кожи

- синий

- бледный

- розовый

- обычный

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 538 |
| --- | --- |

К методам временной остановки кровотечения относятся

- перевязка сосуда в ране

- перевязка сосуда на протяжении

- наложение кровоостанавливающего жгута

- форсированное сгибание конечностей

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 539 |
| --- | --- |

При отравлении фосфороорганическими соединениями антидотом является

- атропина сульфат

- антициан

- магния окись

- натрия тиосульфат

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 540 |
| --- | --- |

В очаге поражения аммиаком для защиты органов дыхания следует надеть повязку, смоченную

- этиловым спиртом

- 5% раствором уксусной кислоты

- 2% раствором питьевой соды

- 2% раствором новокаина

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 541 |
| --- | --- |

Основные задачи медицинской службы медицины катастроф

- лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия

- сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечение санитарного благополучия в зоне ЧС и др.

- подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в зоне ЧС

- сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных учреждений вне зоны ЧС

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 542 |
| --- | --- |

Специализированная медицинская помощь – это

- оказание помощи по жизненным показаниям

- оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным

- само- и взаимопомощь, помощь спасателей

- полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 543 |
| --- | --- |

Квалифицированная медицинская помощь – это

- оказание помощи по жизненным показаниям

- оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным

- само- и взаимопомощь, помощь спасателей

- полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 544 |
| --- | --- |

Транспортировка больных с повреждением таза

- лежа на носилках, поза «лягушки»

- в устойчивом боковом положении

- полусидя

- лежа на носилках с валиком под поясницей

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 545 |
| --- | --- |

Лаково-красная моча – признак

- синдрома длительного сдавления

- асфиксии

- перегревания

- переохлаждения

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 546 |
| --- | --- |

Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии

- пальцевое прижатие

- наложение давящей воздухонепроницаемой повязки

- обезболивание

- прошивание раны

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 547 |
| --- | --- |

Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи

- пальцевое прижатие

- наложение давящей воздухонепроницаемой повязки

- обезболивание

- прошивание раны

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 548 |
| --- | --- |

Иммобилизация при подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника

- петля Глиссона

- не требуется

- ватно-марлевый воротник

- пращевидня повязка

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 549 |
| --- | --- |

Симптомы сдавления головного мозга

- зрачок на стороне гематомы сужен, парезы и параличи на противоположной стороне

- потеря сознания на 30 минут, тошнота, головная боль

- потеря сознания на 4 часа, рвота, головокружение

- потеря сознания на 2 суток, симптом «очков»

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 550 |
| --- | --- |

При черепно-мозговой травме противопоказаны

- морфин

- противостолбнячная сыворотка

- антибиотики

- противорвотные

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 551 |
| --- | --- |

Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

- простудные заболевания

- особо опасные инфекции

- сердечно-сосудистые заболевания

- заболевания кожи и подкожной клетчатки

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 552 |
| --- | --- |

Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по

- гемодинамическим показателям

- эвакуационно-сортировочным признакам

- возрастным показателям

- наличию транспортных средств

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 553 |
| --- | --- |

Первым видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается

- первая медицинская доврачебная помощь

- первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь)

- специализированная медицинская помощь

- квалифицированная медицинская помощь

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 554 |
| --- | --- |

Фосфорорганические соединения из группы отравляющих веществ

- общеядовитых

- удушающих

- метаболических

- нервно-паралитических

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 555 |
| --- | --- |

Для оценки состояния пострадавших на месте происшествия используют

- измерение АД, подсчет пульса за 1 мин., аускультацию

- расспрос, осмотр, пальпацию, подсчет пульса за 10-15 сек.

- лабораторные экспресс-методы

- УЗИ, рентгенографию, ЭКГ

| Вопрос на упорядочение Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 556 |
| --- | --- |

Установить верную последовательность действий по оказанию помощи при КРАШ-синдроме:

| 1. | наложение жгута |
| --- | --- |
| 2. | обезболивание |
| 3. | освобождение сдавленной конечности |
| 4. | асептическая повязка |
| 5. | иммобилизация |
| 6. | наружное охлаждение конечности |
| 7. | инфузия |

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 557 |
| --- | --- |

Права пациента:

- на выбор врача и ЛПУ

- на выбор палаты в ЛПУ

- на получение информации о своих правах и обязанностях

- на получение информации о состоянии своего здоровья

- на составление меню рациона питания

- на отказ от медицинского вмешательства

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 558 |
| --- | --- |

Наказания, относящиеся к дисциплинарной ответственности:

- замечание

- выговор

- строгий выговор

- увольнение

- лишение материнских прав

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 559 |
| --- | --- |

Виды ответственности медицинских работников:

- дисциплинарная

- уголовная

- социальная

- санитарно-эпидемиолоическая

- гражданско-правовая

- экологическая

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 560 |
| --- | --- |

Правовые требования к занятию индивидуальной  медицинской деятельностью:

- наличие медицинского образования

- наличие сертификата

- наличие лицензии

- наличие гражданства

- наличие стажа

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 561 |
| --- | --- |

Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:

- конституцию РФ

- основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

- арбитражное право

- ФЗ о системе государственной службы РФ

- европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 562 |
| --- | --- |

Субъектами медицинского права являются:

- медицинский персонал

- суд

- пациент

- ЛПУ

- должностное лицо правоохранительных органов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 563 |
| --- | --- |

Понятие "врачебная тайна" предусматривается следующими нормативно-правовыми актами:

- трудовой кодекс

- конституция РФ

- закон о полиции

- закон об адвокатской деятельности

- основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 564 |
| --- | --- |

Права медицинского работника:

- работа по трудовому договору

- право бесплатного проезда

- совершенствование профессиональных знаний

- получение квалификационной категории в соответствии с достигнутым уровнем теоретической и  практической подготовки

- обеспечение условий деятельности в соответствии с тебованиями охраны труда

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 565 |
| --- | --- |

Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:

- сообщение на предыдущее место работы

- заключение трудового договора

- получение должностных инструкций

- внесение записей в трудовую книжку

- выдача справки о месте работы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 566 |
| --- | --- |

Отходы от больных туберкулезом, анаэробной инфекцией и микологических больных согласно классификации относятся к следующему классу опасности:

- класс В

- класс Г

- класс Д

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 567 |
| --- | --- |

Все перечисленные отходы относятся к классу Г, кроме:

- просроченные лекарственные препараты

- цитостатики

- отходы от эксплуатации транспорта

- органы удаленные при операции

- ртутьсодержащие приборы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 568 |
| --- | --- |

Отходы процедурного кабинета, не требующие обязательной дезинфекции по вирусногепатитному режиму:

- одноразовые шприцы

- перчатки

- постинъекционные шарики

- пустые ампулы лекарственных препаратов

- пробирки с кровью

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 569 |
| --- | --- |

Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете:

- 1 пара перчаток на 3-5 пациентов

- 1 пара перчаток на 10 пациентов

- 1 пара перчаток на 1 пациента

- 1 пара перчаток на смену

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 570 |
| --- | --- |

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- лизафин

- лизоформин-3000

- лизетол

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 571 |
| --- | --- |

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- сайдекс

- септодор-форте

- стераниос

- септрин Р-плюс

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 572 |
| --- | --- |

Выберите наиболее предпочтительный метод стерилизации полимерных и резиновых материалов:

- химический

- автоклавирование

- плазменный

- газовый

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 573 |
| --- | --- |

На какой спектр микроорганизмов воздействуют стерилизационные методы обработки инструментария:

- на патогенную микрофлору

- на непатогенную микрофлору

- на спорообразующие микроорганизмы

- на все виды микроорганизмов, в том числе и спорообразующие

| Вопрос на соответствие Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 574 |
| --- | --- |

Установите соответстви между  отходами ЛПУ и классом опасности, к которому они относятся:

| Класс Б | постинъекционные шарики |
| --- | --- |
| Класс В | пищевые отходы от больных туберкулезом |
| Класс Г | ртутьсодержащие предметы |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 575 |
| --- | --- |

Установите соответстви между  отходами ЛПУ и классом опасности, к которому они относятся:

| Класс Б | живые вакцины, непригодные к использованию |
| --- | --- |
| Класс В | мокрота больного туберкулезом |
| Класс Г | цитостатики |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 576 |
| --- | --- |

Установите соответстви между  отходами ЛПУ и классом опасности, к которому они относятся:

| Класс А | сломанная мебель |
| --- | --- |
| Класс Г | ртутьсодержащие приборы |
| Класс Д | отходы от рентгеновских кабинетов |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 577 |
| --- | --- |

Установить соответствие между  дезинфицирующими средствами  и группами, к которым они относятся:

| Спиртсодержащие асептики | лизанин |
| --- | --- |
| Четвертично-амониевые соединения | лизафин |
| ПАВ-содержащие | биалот |

| Вопрос на соответствие Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 578 |
| --- | --- |

Установить соответствие между  дезинфицирующими средствами  и группами, к которым они относятся:

| Альдегиды | лизоформин-3000 |
| --- | --- |
| ПАВ-содержащие | бланизол |
| ЧАС-содержащие | аламинол |
| Спиртсодержащие | АХД-2000 |

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 579 |
| --- | --- |

Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на

- уничтожение микробов в ране

- предупреждение показания микробов в рану

- полное уничтожение микробов и их пор

- стерильность

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 580 |
| --- | --- |

Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на

- уничтожение микробов в ране

- предупреждение попадания микробов в рану

- полное уничтожение микробов и их спор

- стерильность

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 581 |
| --- | --- |

В состав аптечки «Антиспид» входят:

- 5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, вата, бинт, лейкопластырь

- 5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, протаргал

- 5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, сульфацил натрия 20%, перманганат калия    (0,05гx3),бинт, вата, пипетки, лейкопластырь, ножницы

- вата, бинт, пластырь, ножницы

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 582 |
| --- | --- |

«Дезинфекция» – это уничтожение

- патогенных микроорганизмов

- всех микроорганизмов

- грибков

- вирусов

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 583 |
| --- | --- |

Действия медработника при повреждении кожных покровов рук в процессе работы:

- выдавить из раны кровь и промыть под проточной водой

- не останавливая кровотечения, выдавить кровь, промыть под проточной водой,обработать ранку 70% спиртом,  обработать ранку 5% раствором йода

- обработать руки 70 градусным этиловым спиртом

- обработать ранку 5% раствором йода или 2% раствором бриллиантового зеленого.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 584 |
| --- | --- |

Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку рта:

- прополоскать рот и горло 0,05% раствором перманганата  калия или 70 градусным этиловым спиртом

- прополоскать рот раствором соды

- прополоскать рот водой, 96 градусным спиртом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 585 |
| --- | --- |

Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую оболочку глаз:

- промыть проточной водой

- промыть 0,05% раствором перманганата калия

- промыть проточной водой, промыть 0,05% раствором марганцовистого калия, закапать 20% раствора сульфацила натрия

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 586 |
| --- | --- |

Для обработки рук перед проведением манипуляций используют

- хлорамин 3%

- хлоргексидин биглюконат 0,5% спиртовой раствор

- АХД -2000 специаль

- Новодез

- лизанин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 587 |
| --- | --- |

Для контроля изделий на скрытую кровь берётся:

- 5-6 изделий

- 1% каждого наименования обработанных изделий

- не менее 50% изделий

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 588 |
| --- | --- |

Для стерилизации применяются средства, обладающие:

- статическим действием

- вирулицидным действием

- спороцидным действием

- фунгицидным действием

- родентицидным действием

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 589 |
| --- | --- |

Для обеззараживания поверхностей на которые попала кровь, используют:

- 1% хлорамин

- 3% хлорамин

- 5% хлорамин

- 6 % перекись водорода

- 0,1% раствор Жавель Солида

- 0,2% раствор Сульфохлорантина «Д»

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 590 |
| --- | --- |

Для обеззараживания рук после контакта с инфекционным больным используют растворы:

- 6 % перекись водорода

- 2,5% глутаровый альдегид

- 70% спирт

- хлоргексидин 0,5% спиртовой

- лизанин

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 591 |
| --- | --- |

Для обеззараживания одноразового инструментария используют:

- 1 % хлорамин

- 3 % перекись водорода

- 5% хлорамин

- раствор Жавель Солид 0,1%- 0,2%

- 6% перекись водорода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 592 |
| --- | --- |

Дезинфекцию многоразового инструментария после больного вирусным гепатитом проводят:

- 5 % хлорамин

- 3 % хлорамин

- 1 % хлорамин

- раствор Жавель Солид 0,1%

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 593 |
| --- | --- |

Источники инфекции при гепатите В:

- медицинский инструментарий

- больной гепатитом

- вирусоноситель

- кровь

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 594 |
| --- | --- |

Качество предстерилизационной очистки на наличие скрытой крови оценивают

- амидонириновой, фенолфталеиновой пробами

- азопирамовой, амидопириновой пробами

- ортолидиновой, амидопириновой  пробами

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 595 |
| --- | --- |

Пути передачи внутрибольничной инфекции:

- парентеральный

- контактный

- воздушно-капельный

- фекально-оральный

- биологический

- химический

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 596 |
| --- | --- |

При попадании крови пациента на незащищенные кожные покровы нужно:

- вымыть водой с мылом, обработать 70% раствором этилового спирта

- обработать их 70% раствором этилового спирта, вымыть водой с мылом, повторить обработку 70% раствором этилового спирта

- вымыть водой с мылом, обработать 5% спиртовой настойкой йода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 597 |
| --- | --- |

При загрязнении неповрежденных кожных покровов кровью пациента необходимо

- удалить кровь тампоном, обработать кожные покровы 70 градусным спиртом, промыть  проточной водой с мылом, вновь обработать 70 градусным спиртом

- кровь смыть под струёй воды с мылом

- смыть кровь, обработать кожные покровы йодом

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 598 |
| --- | --- |

Положительное окрашивание фенолфталеиновых проб:

- синее

- розовое

- коричневое

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 599 |
| --- | --- |

Положительное окрашивание азрпирамовой пробы может быть:

- синее

- розовое

- коричневое

- любое из перечисленных

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 600 |
| --- | --- |

Повторный осмотр на педикулёз проводится:

- ежедневно

- через 10 дней

- при выписки пациента

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 601 |
| --- | --- |

При выявлении больного вирусным гепатитом – А, заключительная дезинфекция проводится с использованием растворов:

- 0,1% Жавель- Солида

- 3% хлорамина

- 5% хлорамина

- 0,05% анолита нейтрального

- 3% перекиси водорода

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 602 |
| --- | --- |

При выявлении инфекционного больного в стационаре, персонал:

- организует и проводит заключительную и текущую дезинфекцию

- изолирует пациента от остальных и организует доставку пациента домой

- изолирует больного в отдельную палату или инфекционную больницу

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 603 |
| --- | --- |

Срок наблюдения за контактными с больным дизентерией:

- 7 дней

- 10 дней

- 21 день

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 604 |
| --- | --- |

Срок наблюдения за контактными при менингите:

- 10 дней

- 7 дней

- 35 дней

- 1 месяц.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 605 |
| --- | --- |

«Стерилизация» – это уничтожение

- вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов

- патогенных бактерий

- микробов на поверхности

- инфекции

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 606 |
| --- | --- |

Современные дезинфицирующие средства для генеральных уборок:

- 5% хлорамин

- Лизетол, Сайдекс

- Жавель Солид, лизафин, Новодез – форте

- моющий раствор

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 607 |
| --- | --- |

Срок наблюдения за контактными при брюшном тифе:

- 21 день

- 35 дней

- 6 месяцев.

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 608 |
| --- | --- |

Цель заключительной дезинфекции:

- одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах внешней          
среды

- изоляция пациента в отдельную палату, исключение контакта с родственниками и окружающими пациентами

| Вопрос с выбором ответа Вес: 1 Раздел: ОБЩИЕ | Код: 609 |
| --- | --- |

Комплекс мер по предупреждению попаданию микробов в рану при медицинских манипуляциях - это:

- асептика

- антисептика

- заключительная дезинфекция

- текущая дезинфекция